**Інформація про характер і необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю: Електрична енергія, код 09310000-5 «Електрична енергія»**

**за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

Умови постачання електричної енергії замовнику **повинні відповідати** наступним нормативно-правовим актам**:**

1. Закон України від 13.04.2017 № 2019-VІІІ «Про ринок електричної енергії»;
2. постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»;
3. постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії»;
4. постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»;
5. постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»;
6. постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»;
7. інші чинні нормативно-правові акти, в тому числі щодо функціонування ринку електричної енергії.

Постачання електричної енергії замовнику передбачає задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів замовника.

**Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.**

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».

Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем.

Постачальник зобов’язується дотримуватись якості надання послуг електропостачальника згідно вимог споживача, державних стандартів, вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» та інших норм чинного законодавства України. В тому числі постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість товару споживачу за договором про постачання електричної енергії споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

**Споживач здійснює плату за послугу з розподілу та передачі електричної енергії через постачальника, тобто послуги з розподілу електричної енергії оплачуються постачальником.**

**Оператор системи розподілу (передачі) електричної енергії – Акціонерне товариство «ДТЕК Дніпровські електромережі». Точка розподілу електричної енергії знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, 81.**

Під час здійснення цієї закупівлі, в тому числі під час виконання договору про закупівлю, стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту. Фактом подання тендерної пропозиції учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту при постачанні електричної енергії споживачу.

Відносини між постачальниками та споживачами електричної енергії регулюються наступними чинними документами:

1. Закон України від 25.12.2015 № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі».

2. Господарський кодекс України.

3. Цивільний кодексом України.

4. Податковий кодекс України.

5. Бюджетний кодекс України.

6. Закон України від 13.04.2017 № 2019-VІІІ «Про ринок електричної енергії».

7. Чинні постанови НКРЕКП.

8.Листи НКРЕКП.

9. Інші чинні нормативно-правові акти.

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Місце постачання** | **Оди-ниця виміру** | **Кількість (обсяг постачання) на січень-грудень 2022 року** | **Категорія площадки вимірювання споживача/Клас напруги/ Напруга, кВ** | **Режим роботи, годин/днів** | **Якісні та технічні характе-ристики, відповідність державним стандартам** |
| 1 | Електрична енергія, код 09310000-5 «Електрична енергія» за ДК 021:2015 «Єдиний закупіельний словник» | Україна, 50027, Дніпропет-ровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, 81 | кіловат-година | 182353 | Група «б»  /2 клас напруги  /0,4 кВ | 24/7 | *заповнюється учасником процедури закупівлі для підтвердження вимог викладених в технічному завданні* |